	[image: image1.jpg]



	Научно-исследовательский институт прикладной электроники

	
	г. Киев-03056, ул. Политехническая-33, корпус 2, офис 707

тел.: (044) 353-24-71, 353-24-73, 231-18-09
факс: (044) 454-98-37
e-mail: sale@akn.com.ua



www.akn.com.ua


Опросный лист для изготовления пульта управления насосами
	Организация:
	

	Контактное лицо:
	

	Телефон/факс/e-mail:
	


	1.
	Количество и параметры подключаемых насосов

	
	1.1 Общее количество насосов управляемых от пульта
	шт.

	
	1.2 Производитель и марка насоса
	

	
	1.3 Напряжение питания
	· 1фазное 220В

· треугольник 220В / звезда 380В

· треугольник 380В / звезда 660В

	
	1.4 Номинальная мощность электродвигателя насоса
	кВт

	
	1.5 Номинальный ток
	· ___________________________А
· треугольник____А/ звезда_____А

	
	1.6 Наличие встроенной тепловой защиты
	· WSK (встроенный термоконтакт)
· PTC (термисторная защита)

	2.
	Вид пуска насоса
	· Прямой пуск
· Звезда / треугольник
· Плавный пуск и остановка *
· Частотное регулирование **

	3.
	Тип системы
	· Водоснабжение из артскважин
· Повышение давления

· Отвод стоков
· Отопление и ГВС

	4.
	Контролируемый параметр
	· Уровень
· Давление
· Разность давления
· Температура

	5.
	Защита от “сухого хода”
	· По уровню
· По давлению

	6.
	Дополнительные требования

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________


* Для плавного пуска и остановки насоса необходимо уточнить следующие параметры
1. максимальное количество пусков в час

2. минимальное время между пусками

3. максимальное время разгона (торможения)

4. максимальная температура окружающей среды

** Для частотного регулирования насосов необходимо уточнить допускает ли электродвигатель насоса работу от частотного преобразователя.

«___»_________ 200__ г.






