	[image: image1.jpg]



	Научно-исследовательский институт прикладной электроники

	
	г. Киев-03056, ул. Политехническая-33, корпус 2, офис 707

тел.: (044) 353-24-71, 353-24-73, 231-18-09
факс: (044) 454-98-37

e-mail: sale@akn.com.ua



www.akn.com.ua


Опросный лист для изготовления шкафа автоматики теплового пункта (ШАТП)
	Организация:
	

	Контактное лицо:
	

	Телефон/факс/e-mail:
	


	1. Количество контуров отопления
	

	2. Количество контуров ГВС
	

	Контур 1

	3. Управление насосной группой системы
	· Отопления
· Горячего водоснабжения (ГВС)
· Подпитки

	3.1 Количество насосов
	



шт.

	3.2 Производитель и марка насоса
	

	3.3 Напряжение питания
	· 1фазное 220В

· треугольник 220В / звезда 380В

· треугольник 380В / звезда 660В

	3.4 Номинальная мощность электродвигателя насоса
	



кВт

	3.5 Номинальный ток
	· __________________________А
· треугольник____А/звезда_____А

	3.6 Вид пуска насоса
	· Прямой пуск
· Треугольник / звезда

· Плавный пуск и остановка *
· Частотное регулирование **

	3.7 Наличие встроенной тепловой защиты
	· WSK (встроенный термоконтакт)

· PTC (термисторная защита)

	3.8 Контролируемый параметр
	· Уровень
· Давление
· Разность давления

· Температура

	3.9 Защита от «сухого хода»
	· По уровню
· По давлению

	3.10 Наличие и тип электромагнитного клапана для контура подпитки
	· Да
· Нет

	3.11 Напряжение питания электромагнитного клапана
	



В

	3.12Номинальная мощность электромагнитного клапана
	



кВт

	3.13 Номинальный ток электромагнитного клапана
	



А

	3.14 Другие датчики
	

	3.15 Наличие местного управления
	

	Контур 2

	4. Управление насосной группой системы
	· Отопления
· Горячего водоснабжения (ГВС)
· Подпитки

	4.1 Количество насосов
	



шт.

	4.2 Производитель и марка насоса
	

	4.3 Напряжение питания
	· 1фазное 220В

· треугольник 220В / звезда 380В

· треугольник 380В / звезда 660В

	4.4 Номинальная мощность электродвигателя насоса
	



кВт

	4.5 Номинальный ток
	· __________________________А
· треугольник____А/звезда_____А

	4.6 Вид пуска насоса
	· Прямой пуск
· Треугольник / звезда

· Плавный пуск и остановка *
· Частотное регулирование **

	· 4.7 Наличие встроенной тепловой защиты
	· WSK (встроенный термоконтакт)

· PTC (термисторная защита)

	4.8 Контролируемый параметр
	· Уровень
· Давление
· Разность давления

· Температура

	4.9 Защита от «сухого хода»
	· По уровню
· По давлению

	4.10 Наличие и тип электромагнитного клапана для контура подпитки
	· Да
· Нет

	4.11 Напряжение питания электромагнитного клапана
	



В

	4.12Номинальная мощность электромагнитного клапана
	



кВт

	4.13 Номинальный ток электромагнитного клапана
	



А

	4.14 Другие датчики
	

	4.15 Наличие местного управления
	

	Контур 3

	5. Управление насосной группой системы
	· Отопления
· Горячего водоснабжения (ГВС)
· Подпитки

	5.1 Количество насосов
	



шт.

	5.2 Производитель и марка насоса
	

	5.3 Напряжение питания
	· 1фазное 220В

· треугольник 220В / звезда 380В

· треугольник 380В / звезда 660В

	5.4 Номинальная мощность электродвигателя насоса
	



кВт

	5.5 Номинальный ток
	· __________________________А
· треугольник____А/звезда_____А

	5.6 Вид пуска насоса
	· Прямой пуск
· Треугольник / звезда

· Плавный пуск и остановка *
· Частотное регулирование **

	5.7 Наличие встроенной тепловой защиты
	· WSK (встроенный термоконтакт)

· PTC (термисторная защита)

	5.8 Контролируемый параметр
	· Уровень
· Давление
· Разность давления

· Температура

	5.9 Защита от «сухого хода»
	· По уровню
· По давлению

	5.10 Наличие и тип электромагнитного клапана для контура подпитки
	· Да
· Нет

	5.11 Напряжение питания электромагнитного клапана
	



В

	5.12Номинальная мощность электромагнитного клапана
	



кВт

	5.13 Номинальный ток электромагнитного клапана
	



А

	5.14 Другие датчики
	

	5.15 Наличие местного управления
	

	Контур 4

	6. Управление насосной группой системы
	· Отопления
· Горячего водоснабжения (ГВС)
· Подпитки

	6.1 Количество насосов
	



шт.

	6.2 Производитель и марка насоса
	

	6.3 Напряжение питания
	· 1фазное 220В

· треугольник 220В / звезда 380В

· треугольник 380В / звезда 660В

	6.4 Номинальная мощность электродвигателя насоса
	



кВт

	6.5 Номинальный ток
	· __________________________А
· треугольник____А/звезда_____А

	6.6 Вид пуска насоса
	· Прямой пуск
· Треугольник / звезда

· Плавный пуск и остановка *
· Частотное регулирование **

	6.7 Наличие встроенной тепловой защиты
	· WSK (встроенный термоконтакт)

· PTC (термисторная защита)

	6.8 Контролируемый параметр
	· Уровень
· Давление
· Разность давления

· Температура

	6.9 Защита от «сухого хода»
	· По уровню
· По давлению

	6.10 Наличие и тип электромагнитного клапана для контура подпитки
	· Да
· Нет

	6.11 Напряжение питания электромагнитного клапана
	



В

	6.12Номинальная мощность электромагнитного клапана
	



кВт

	6.13 Номинальный ток электромагнитного клапана
	



А

	6.14 Другие датчики
	

	6.15 Наличие местного управления
	

	Сигналы в систему диспетчеризации

	7.1 Обобщенный сигнал аварии оборудования
	

	
	


Дополнительные требования: 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

 «___»_________ 200__ г.
